Der CASA Connect 4 Buttons ist ein Taster-Interface-Modul zum Anschluss von bis zu 4 Tastern. Er eignet sich für die Montage in einer Unterputzdose. Als neues Feature bietet er jetzt die Long Range-Version, die höhere Reichweiten ermöglicht. Das Interface ist Mitglied der CASAMBI®-Ecosystems und kann problemlos über die App in das Netzwerk integriert werden.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 0,2 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 50 mm

Produktmaße B: 48 mm

Produktmaße H: 21,6 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH